## Instrucciones
PASOS PARA APLICAR EL MÉTODO RACIONAL
1.- DEFINIR LA CUENCA
2.- OBTENER AREA, LONGITUD DE CAUCE PRINCIPAL, ALTURA DE INICIO DE CAUCE Y DE SALIDA, PENDIENTE DE CAUCE
3.- OBTENER EL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN DE LA CUENCA | #VALUE!
#VALUE!
4.- DEFINIR EL COEFICIENTE C DE LA CUENCA MAPEANDO LAS DIFERENTES COBRFTURAS DE SUELO Y EVALUANDOLAS PONDERADAMENTE RESPECTO AL AREA TOTAL DE LA CUENCA
5.- ELEGIR LA INTENSIDAD DE LLUVIA A PARTIR DE LA TABLA DE INTENSIDAD DURACIÓN FRECUENCIA (IDF) . LA INTENSIDAD A ELEGIR SERÍA DE AQUELLA LLUVIA DE TIEMPO SIMILAR AL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN. COMO LAS IDF ESTAN EN mm/hora, CALCULAR LA INTENSDAD EN EL TIEMPO ELEGIDO.
6.- APLICAR LA FORMULA RACIONAL PARA EVALUAR EL PICO DE ESCURRIMIENTO PARA EL PERIODO DE RETORNO ELEGIDO

## ESCORRENTIA
Análisis de Escurrimientos Máximos por medio del Método Racional
Cuenca |  |  | Coeficiente de Escurrimiento C |  |  |  |  | Calculo de Caudal Maximo por Periodo de Retorno para lluvias de 20 minutos
|  |  |  | C estandar | Area | C ponderado |  | Periodo de Retorno | Q Max
Área km2 | 5 |  | Calles | 0.75 |  | 0 |  | Tr 5 | 0
Longitud Cauce Ppal (m) | 2000 |  | Estacionamientos | 0.85 |  | 0 |  | Tr 10 | 0
|  |  | Residencial (plano) | 0.5 |  | 0 |  | Tr 50 | 0
Tiempo de Concentración |  |  | Residencial (lomerio) | 0.6 |  | 0 |  | Tr 100 | 0
Cota Maxima (m) | 534 |  | Taludes | 0.6 |  | 0 |  | Tr 500 | 0
Cota Minima (m) | 450 |  | Parques | 0.1 |  | 0
Pendiente | 0.042 |  | Suelos arenosos y de grava | 0.15 |  | 0
|  |  | Área comercial | 0.5 |  | 0
Dato | 0 |  | Residencial (suburbana) | 0.25 |  | 0
Tiempo de Concentracion | 23.0079 |  | Total
Tr | Intensidad | Intensidad / TC
5 |  | 0
10 |  | 0
50 |  | 0
100 |  | 0
500 |  | 0 | Coeficiente C | 0 |  | Area de Cuenca | 5

## IDF HERMOSILLO OBS.
Intensidad de lluvias por período de retorno en mm/h
1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | Tiempo de la Lluvia (min)
99.7277 | 123.1798 | 162.8516 | 201.148 | 265.9305 | 328.4672 | 405.7101 | 534.1097 | 662.5093 | 5
68.7802 | 84.9547 | 112.3155 | 138.7279 | 183.4071 | 226.5374 | 279.8103 | 368.365 | 456.9197 | 10
47.4364 | 58.5916 | 77.4618 | 95.6779 | 126.4923 | 156.2384 | 192.9797 | 254.0541 | 315.1286 | 20
38.1704 | 47.1466 | 62.3308 | 76.9887 | 101.7839 | 125.7196 | 155.284 | 204.4285 | 253.5729 | 30
32.716 | 40.4095 | 53.4239 | 65.9872 | 87.2392 | 107.7546 | 133.0943 | 175.2162 | 217.338 | 40
29.0279 | 35.8542 | 47.4015 | 58.5485 | 77.4048 | 95.6075 | 118.0907 | 155.4642 | 192.8377 | 50
26.3254 | 32.5161 | 42.9884 | 53.0976 | 70.1984 | 86.7063 | 107.0963 | 140.9903 | 174.8843 | 60
24.2377 | 29.9375 | 39.5792 | 48.8868 | 64.6314 | 79.8302 | 98.6032 | 129.8093 | 161.0154 | 70
22.5636 | 27.8696 | 36.8454 | 45.5101 | 60.1672 | 74.3162 | 91.7926 | 120.8432 | 149.8938 | 80
21.1831 | 26.1646 | 34.5912 | 42.7258 | 56.4862 | 69.7695 | 86.1767 | 113.45 | 140.7233 | 90
20.02 | 24.7279 | 32.6919 | 40.3798 | 53.3846 | 65.9386 | 81.4449 | 107.2206 | 132.9964 | 100
19.0229 | 23.4964 | 31.0637 | 38.3687 | 50.7259 | 62.6547 | 77.3886 | 101.8807 | 126.3727 | 110
18.1561 | 22.4257 | 29.6482 | 36.6204 | 48.4144 | 59.7997 | 73.8623 | 97.2383 | 120.6143 | 120
17.3936 | 21.4839 | 28.4031 | 35.0825 | 46.3812 | 57.2883 | 70.7604 | 93.1547 | 115.549 | 130
16.7163 | 20.6473 | 27.297 | 33.7162 | 44.575 | 55.0573 | 68.0047 | 89.5269 | 111.0492 | 140
16.1094 | 19.8977 | 26.306 | 32.4922 | 42.9567 | 53.0585 | 65.5358 | 86.2767 | 107.0175 | 150
15.5616 | 19.2211 | 25.4116 | 31.3874 | 41.4961 | 51.2544 | 63.3075 | 83.3432 | 103.3788 | 160
15.0641 | 18.6066 | 24.5991 | 30.3839 | 40.1694 | 49.6157 | 61.2834 | 80.6785 | 100.0735 | 170
14.6096 | 18.0452 | 23.8569 | 29.4671 | 38.9574 | 48.1187 | 59.4344 | 78.2442 | 97.0541 | 180
14.1923 | 17.5297 | 23.1754 | 28.6254 | 37.8446 | 46.7442 | 57.7367 | 76.0092 | 94.2818 | 190
13.8074 | 17.0544 | 22.547 | 27.8491 | 36.8183 | 45.4766 | 56.1709 | 73.948 | 91.725 | 200
13.451 | 16.6141 | 21.965 | 27.1303 | 35.8679 | 44.3027 | 54.721 | 72.0392 | 89.3574 | 210